## Slide 1: Les Impacts Métier de la Pathologie Numérique – RETOUR D’EXPéRIENCEs
Sous titre
Brigitte Mestre
Service de pathologie / Hôpital Bicêtre
Date 29 novembre 2024

## Slide 2: Sommaire
ACP de Bicêtre – site pilote
Pathologie conventionnelle / Pathologie numérique / Conséquences
Impacts organisationnels
Impacts techniques
Impacts professionnels
Conclusion

## Slide 3
- Expansion internationale -
Digital Pathology Market

## Slide 4
Stratégie d’Accélération « Santé Numérique »
Innovation santé 2030
- Evolution en France -

## Slide 5: ACP DE BICÊTRE : SITE PILOTE
Moyenne 1100 lames/jour
Enseignement 2007
Télé-extemporané 2013
Avis-Télépathologie 2014
Algorithme 2017
Routine 2018
Recherche 2016
Bicêtre
Paul Brousse
Antoine Béclère
Site pilote

## Slide 6: ACP DE BICÊTRE : SITE PILOTE
ANTOINE BECLERE
RECEPTION-ENREGISTREMENT
BICETRE
MACROSCOPIE
PAUL BROUSSE
RECEPTION- ENREGISTREMENT
CYTOLOGIE
COUPES CONGELEES
MISE EN CASSETTE BIOPSIES
INCLUSION-COUPE
BIONETTOYAGE
SECRETARIAT
CYTOLOGIE
BIONETTOYAGE
GESTION DES ACHATS
CYTOLOGIE
COUPES CONGELEES PAR TELEPATHOLOGIE
GESTION DES ACHATS
MISE EN CASSETTE BIOPSIES
CONDITIONNEMENT ECHANTILLONS
BIONETTOYAGE
ARCHIVAGE-DESARCHIVAGE
GESTION DES ACHATS
NUMERISATION
CONDITIONNEMENT ECHANTILLONS
TISSUTHEQUE
COUPES CONGELEES PAR TELEPATHOLOGIE
TISSUTHEQUE
MACROSCOPIE PIECES FRAICHES
MISE EN CASSETTE BIOPSIES
ARCHIVAGE-DESARCHIVAGE
TISSUTHEQUE
COUPE
COUPE
COLORATION
IMMUNOHISTOCHIMIE
NEUROPATHOLOGIE
RENDU DE LAMES
ARCHIVAGE-DESARCHIVAGE
RECEPTION-ENREGISTREMENT
HYBRIDATION IN SITU
MACROSCOPIE PIECES FRAICHES
1 Technicien
Pathologistes
Techniciens, AL, Secrétaires,
Cadre
2018
X2
1 Technicien
0,5 AL
Nouvelle restructuration prévue : AMBROISE PARE
2008

## Slide 7: La pathologie « conventionnelle »
PATHOLOGISTS IN IDF
% OF PATHOLOGISTS OLDER THAN 55 & 60 YEARS OLD
diagnostic
microscopique
PATIENT
Pièce opératoire:
Examen macroscopique
Service ACP
Biopsie
CR ACP
MEDECIN CLINICIEN
Réception enregistrement
Rendu de lames
Coloration
Macroscopie
Imprégnation
Inclusion
Coupe

## Slide 8: La pathologie numérique
diagnostic
microscopique
PATIENT
Pièce opératoire:
Examen macroscopique
Service ACP
Biopsie
CR ACP
MEDECIN CLINICIEN

## Slide 9: CONSEQUENCES
Stockage
Code QR
Qualité technique
Ergonomie du travail
Etape supplémentaire dans le
workflow

## Slide 10: - Impacts organisationnels -
Mise en place puis maintien d’un comité de pilotage hebdomadaire
Poste de travail technique: rendu/numérisation
Echanges quotidiens médecins / techniciens
Collaboration avec les industriels scanners / techniciens SAV
Formation progressive de tous les techniciens
Technicien référent en imagerie / numérisation
Rendu feuilles demande + feuilles ‟paillasse”

## Slide 11
- Impacts techniques -
Qualité des QR codes sur lames
(Lame non intégrée dans dossier)
Les impacts techniques
Révision / Amélioration étape par étape du pré-analytique
Epaisseur des coupes / Homogénéité
(Risque flou)

## Slide 12
Orientation / positionnement des coupes
(Numérisation tronquée)
Standardisation de la coloration HES
Colorants prêts à l’emploi (Réglages colorimétrie scanner)
Niveaux colorants
(QR code illisible)
(Lame non intégrée dans dossier)
- Impacts techniques -

## Slide 13
- Impacts techniques -
Epaisseur totale lame - lamelle
Niveau xylène / quantité colle
(Réglages scanner)
Séchage lames sous hotte flux laminaire
(Temps minimum 30 mn qualité numérisation)

## Slide 14
- Impacts techniques -
Qualité finale du montage lames
Bulles/lamelles de travers/excès de colle
Risques:
Flous
Panne scanner : « Fatal error »
Objectif sale
Lame cassée

## Slide 15
- Impacts techniques -
Incompatibilité paniers
Panier scanner
Panier monteuse
Contrôle qualité
Choix profil de scan
(Temps de scan)
(Qualité scan)

## Slide 16
- Impacts Professionnels -
Apprentissage / Adaptabilité
Révisions / Apprentissage de notions en informatique

## Slide 17
- Impacts Professionnels -
Connaissances fonctionnement scanners et vocabulaire technique
  Formations
  Utilisations quotidiennes
  Communication SAV

## Slide 18
- Impacts Professionnels -
Connaissances SGL (Système de Gestion de laboratoire)
Référence matériel blocs / lames
Création/ Modification feuille de travail

## Slide 19
- Impacts Professionnels -
Connaissances SGI (Système de Gestion d’images)
Validation des photos / Annotations blocs
Création/ Synchronisation de dossiers
Vérifications complétude de dossier (« fantôme »)
Import manuel
Corrections dossiers / lames
Fantôme

## Slide 20
- Impacts Professionnels -
Interactions SGL/SGI

## Slide 21
- Impacts Professionnels -
Gestion des « flous »
(Scanner ou pré-analytique )
Après
Avant
Cartographie
Focus sur saleté
Programme Cartographie des flous
Christophe Deroulers

## Slide 22
Amélioration continue qualité du pré-analytique
Transition progressive « Full numérique »
Travail d’équipe interprofessionnel +++
Autonomie sur antenne
Evolution / Avenir = Intelligence Artificielle (IA)
Nouveau métier ?
Conclusion
IA
Pathologie
numérique

## Slide 23: Merci de votre attention